## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2016 г. | [11 empty] | "____" ______________2016 г.
Реконструкция котельной №2/19 с переключением нагрузки котельной 2/4 с.Покровка, Приморский край
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01
(локальная смета)
|  | на | Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________488,298 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________261,122 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________974,7 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Охранно-пожарная сигнализация
1 | ТЕРп02-01-001-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп02-01-001-03 ТЕРп02-01-001-03 [3-2016] ОЗП=16,07; ЗПМ=16,07 НР (19763 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (35933 руб.) СП (11499 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (35933 руб.) | 1 система | 2 | 1117.97 | 1117.97 |  |  | 2236 | 2236 |  |  | 65 | 130
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 2236 | 2236 |  |  |  | 130
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 35933 | 35933 |  |  |  | 130
Накладные расходы | [8 empty] | 19763
Сметная прибыль | [8 empty] | 11499
Итого по разделу 1 Охранно-пожарная сигнализация | [8 empty] | 67195 |  |  |  |  | 130
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 67195 |  |  |  |  | 130
Итого | [8 empty] | 67195 |  |  |  |  | 130
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 35933
Накладные расходы | [8 empty] | 19763
Сметная прибыль | [8 empty] | 11499
Итого по разделу 1 Охранно-пожарная сигнализация | [8 empty] | 67195 |  |  |  |  | 130
Раздел 2. Автоматизация
2 | ТЕРп02-01-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп02-01-001-01 ТЕРп02-01-001-01 [3-2016] ОЗП=16,07; ЗПМ=16,07 НР (2033 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (3696 руб.) СП (1183 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (3696 руб.) | 1 система | 1 | 230.47 | 230.47 |  |  | 230 | 230 |  |  | 13.4 | 13.4
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 230 | 230 |  |  |  | 13.4
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 3696 | 3696 |  |  |  | 13.4
Накладные расходы | [8 empty] | 2033
Сметная прибыль | [8 empty] | 1183
Итого по разделу 2 Автоматизация | [8 empty] | 6912 |  |  |  |  | 13.4
Раздел 3. Котлы
3 | ТЕРп07-02-002-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Котел водогрейный, работающий на твердом топливе, теплопроизводительность: до 1 Гкал/ч ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп07-02-002-01 ТЕРп07-02-002-01 [3-2016] ОЗП=16,07; ЗПМ=16,07 НР (121821 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (221493 руб.) СП (70878 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (221493 руб.) | 1 котел | 3 | 4594.32 | 4594.32 |  |  | 13783 | 13783 |  |  | 277.1 | 831.3
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 13783 | 13783 |  |  |  | 831.3
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 221493 | 221493 |  |  |  | 831.3
Накладные расходы | [8 empty] | 121821
Сметная прибыль | [8 empty] | 70878
Итого по разделу 3 Котлы | [8 empty] | 414192 |  |  |  |  | 831.3
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 16249 | 16249 |  |  |  | 974.7
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 261122 | 261122 |  |  |  | 974.7
Накладные расходы | [8 empty] | 143617
Сметная прибыль | [8 empty] | 83559
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 488298 |  |  |  |  | 974.7
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 74106 |  |  |  |  | 143.4
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40% | [8 empty] | 414192 |  |  |  |  | 831.3
Итого | [8 empty] | 488298 |  |  |  |  | 974.7
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 261122
Накладные расходы | [8 empty] | 143617
Сметная прибыль | [8 empty] | 83559
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 488298 |  |  |  |  | 974.7
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)