## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2016 г. | [11 empty] | "____" ______________2016 г.
Реконструкция котельной №2/19 с переключением нагрузки котельной 2/4 с.Покровка, Приморский край
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03
(локальная смета)
|  | на | Электроснабжение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 01.233.0007-15-ИОС5.1
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________588,572 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________141,904 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________137,681 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________308,987 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________54,765 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________281,74 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Электрооборудование
1 | ТЕРм37-01-001-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм37-01-001-05 ТЕРм37-01-001-05 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=5,94; ЗПМ=16,07; МАТ=5,46 НР (4600 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6765 руб.) СП (3247 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6765 руб.) | 1 шт. | 1 | 1671.92 | 402.15 | 255.51 | 18.75 | 1672 | 402 | 256 | 19 | 36.1 | 36.1 | 1.14 | 1.14
2 О | Прайс-лист "Группа компаний "Азимут" | Дизельная электростанция АД 15-Т400-2РП с АВР (Транспортные расходы ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; МАТ=1,05 к расх.; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05) (1-й уровень); Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012 к расх.; ЗПМ=1,012; МАТ=1,012 к расх.; ТЗ=1,012; ТЗМ=1,012) (1-й уровень)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм37-01-001-05 ТЕРм37-01-001-05 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=5,94; ЗПМ=16,07; МАТ=5,46 | шт | 1 | 49846.15 |  |  |  | 49846
ЩУ
3 | ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-572-03 ТЕРм08-03-572-03 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=8,11; ЗПМ=16,07; МАТ=7,03 НР (390 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (482 руб.) СП (251 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (482 руб.) | 1 шт. | 1 | 254.27 | 27.89 | 27.6 | 1.65 | 254 | 28 | 28 | 2 | 2.32 | 2.32 | 0.1 | 0.1
4 О | Магазин электротехнического оборудования IEK5 | Корпус металлический ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-572-03 ТЕРм08-03-572-03 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=8,11; ЗПМ=16,07; МАТ=7,03 | шт. | 1 | 287.91 |  |  |  | 288
5 | ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-600-02 ТЕРм08-03-600-02 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=9,08; ЗПМ=16,07; МАТ=6,84 НР (104 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (129 руб.) СП (67 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (129 руб.) | 1 шт. | 1 | 11.1 | 8.41 | 2.11 | 0.16 | 11 | 8 | 2 |  | 0.7 | 0.7 | 0.01 | 0.01
6 О | ТССЦ-509-8189 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АМ-02, 10(100)А (однотарифный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-8189 Счетчик электрической энергии электронный,: трехфазный Меркурий 230АМ-02, 10(100)А (однотарифный) МАТ=7,52 | шт. | 1 | 303.2 |  |  |  | 303
7 | ТЕРм08-01-080-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-02 ТЕРм08-01-080-02 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=9,08; ЗПМ=16,07; МАТ=8,4 НР (182 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (225 руб.) СП (117 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (225 руб.) | 1 шт. | 1 | 30.91 | 13.19 | 16.87 | 1.32 | 31 | 13 | 17 | 1 | 1.13 | 1.13 | 0.08 | 0.08
8 О | Интернет-магазин "Компания "ЭТМ" (http://www.etm.ru/cat/) | Выключатель автоматический трехполюсный 40А С ВА47-100 10кА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-02 ТЕРм08-01-080-02 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=9,08; ЗПМ=16,07; МАТ=8,4 | шт | 1 | 168.75 |  |  |  | 169
ГРЩ
9 | ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-572-03 ТЕРм08-03-572-03 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=8,11; ЗПМ=16,07; МАТ=7,03 НР (390 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (482 руб.) СП (251 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (482 руб.) | 1 шт. | 1 | 254.27 | 27.89 | 27.6 | 1.65 | 254 | 28 | 28 | 2 | 2.32 | 2.32 | 0.1 | 0.1
10 О | ТССЦ-509-6309 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-48з, с замком (620х310х120 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-6309 Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-48з, с замком (620х310х120 мм) МАТ=2,04 | шт. | 1 | 595.8 |  |  |  | 596
11 | ТЕРм08-01-080-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-02 ТЕРм08-01-080-02 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=9,08; ЗПМ=16,07; МАТ=8,4 НР (2265 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2796 руб.) СП (1454 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2796 руб.) | 1 шт. | 12 1+2+5+4 | 30.91 | 13.19 | 16.87 | 1.32 | 371 | 158 | 202 | 16 | 1.13 | 13.56 | 0.08 | 0.96
12 О | Интернет-магазин "Компания "ЭТМ" (http://www.etm.ru/cat/) | Выключатель автоматический трехполюсный 40А С ВА47-100 10кА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-02 ТЕРм08-01-080-02 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=9,08; ЗПМ=16,07; МАТ=8,4 | шт | 1 | 168.75 |  |  |  | 169
13 О | Интернет-магазин "Компания "ЭТМ" (http://www.etm.ru/cat/) | Выключатель автоматический трехполюсный 25А С ВА47-100 10кА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-02 ТЕРм08-01-080-02 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=9,08; ЗПМ=16,07; МАТ=8,4 | шт | 2 | 168.75 |  |  |  | 338
14 О | Интернет-магазин "Компания "ЭТМ" (http://www.etm.ru/cat/) | Выключатель автоматический трехполюсный 10А С ВА47-100 10кА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-02 ТЕРм08-01-080-02 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=9,08; ЗПМ=16,07; МАТ=8,4 | шт | 5 | 168.75 |  |  |  | 844
15 О | Интернет-магазин "Компания "ЭТМ" (http://www.etm.ru/cat/) | Выключатель автоматический дифференциальный АД-12М 2п 16А 30мА С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-02 ТЕРм08-01-080-02 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=9,08; ЗПМ=16,07; МАТ=8,4 | шт | 4 | 96.82 |  |  |  | 387
16 | ТЕРм08-01-080-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-01 ТЕРм08-01-080-01 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=9,08; ЗПМ=16,07; МАТ=8,4 НР (1081 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1334 руб.) СП (694 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1334 руб.) | 1 шт. | 6 2+4 | 22.48 | 13.19 | 8.44 | 0.66 | 135 | 79 | 51 | 4 | 1.13 | 6.78 | 0.04 | 0.24
17 О | Интернет-магазин "Компания "ЭТМ" (http://www.etm.ru/cat/) | Выключатель автоматический однополюсный 10А С ВА47-100 10кА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-01 ТЕРм08-01-080-01 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=9,08; ЗПМ=16,07; МАТ=8,4 | шт | 2 | 56.25 |  |  |  | 113
18 О | Интернет-магазин "Компания "ЭТМ" (http://www.etm.ru/cat/) | Выключатель автоматический однополюсный 2А С ВА47-100 10кА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-01 ТЕРм08-01-080-01 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=9,08; ЗПМ=16,07; МАТ=8,4 | шт | 4 | 14.41 |  |  |  | 58
ЩО
19 | ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-572-03 ТЕРм08-03-572-03 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=8,11; ЗПМ=16,07; МАТ=7,03 НР (390 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (482 руб.) СП (251 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (482 руб.) | 1 шт. | 1 | 254.27 | 27.89 | 27.6 | 1.65 | 254 | 28 | 28 | 2 | 2.32 | 2.32 | 0.1 | 0.1
20 О | ТССЦ-509-6305 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-6305 Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм) МАТ=2,28 | шт. | 1 | 238.24 |  |  |  | 238
21 | ТЕРм08-01-080-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-02 ТЕРм08-01-080-02 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=9,08; ЗПМ=16,07; МАТ=8,4 НР (182 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (225 руб.) СП (117 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (225 руб.) | 1 шт. | 1 | 30.91 | 13.19 | 16.87 | 1.32 | 31 | 13 | 17 | 1 | 1.13 | 1.13 | 0.08 | 0.08
22 О | Интернет-магазин "Компания "ЭТМ" (http://www.etm.ru/cat/) | Выключатель автоматический трехполюсный 10А С ВА47-100 10кА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-02 ТЕРм08-01-080-02 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=9,08; ЗПМ=16,07; МАТ=8,4 | шт | 1 | 168.75 |  |  |  | 169
23 | ТЕРм08-01-080-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-01 ТЕРм08-01-080-01 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=9,08; ЗПМ=16,07; МАТ=8,4 НР (1262 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1558 руб.) СП (810 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1558 руб.) | 1 шт. | 7 | 22.48 | 13.19 | 8.44 | 0.66 | 157 | 92 | 59 | 5 | 1.13 | 7.91 | 0.04 | 0.28
24 О | Интернет-магазин "Компания "ЭТМ" (http://www.etm.ru/cat/) | Выключатель автоматический однополюсный 2А С ВА47-100 10кА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-01 ТЕРм08-01-080-01 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=9,08; ЗПМ=16,07; МАТ=8,4 | шт | 7 | 14.41 |  |  |  | 101
ЩАО
83 | ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-572-03 ТЕРм08-03-572-03 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=8,11; ЗПМ=16,07; МАТ=7,03 НР (390 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (482 руб.) СП (251 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (482 руб.) | 1 шт. | 1 | 254.27 | 27.89 | 27.6 | 1.65 | 254 | 28 | 28 | 2 | 2.32 | 2.32 | 0.1 | 0.1
84 О | ТССЦ-509-6305 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-6305 Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм) МАТ=2,28 | шт. | 1 | 238.24 |  |  |  | 238
85 | ТЕРм08-01-080-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-02 ТЕРм08-01-080-02 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=9,08; ЗПМ=16,07; МАТ=8,4 НР (182 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (225 руб.) СП (117 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (225 руб.) | 1 шт. | 1 | 30.91 | 13.19 | 16.87 | 1.32 | 31 | 13 | 17 | 1 | 1.13 | 1.13 | 0.08 | 0.08
86 О | Интернет-магазин "Компания "ЭТМ" (http://www.etm.ru/cat/) | Выключатель автоматический трехполюсный 10А С ВА47-100 10кА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-02 ТЕРм08-01-080-02 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=9,08; ЗПМ=16,07; МАТ=8,4 | шт | 1 | 168.75 |  |  |  | 169
87 | ТЕРм08-01-080-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-01 ТЕРм08-01-080-01 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=9,08; ЗПМ=16,07; МАТ=8,4 НР (898 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1109 руб.) СП (577 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1109 руб.) | 1 шт. | 5 | 22.48 | 13.19 | 8.44 | 0.66 | 112 | 66 | 42 | 3 | 1.13 | 5.65 | 0.04 | 0.2
88 О | Интернет-магазин "Компания "ЭТМ" (http://www.etm.ru/cat/) | Выключатель автоматический однополюсный 2А С ВА47-100 10кА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-01 ТЕРм08-01-080-01 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=9,08; ЗПМ=16,07; МАТ=8,4 | шт | 5 | 14.41 |  |  |  | 72
25 | ТЕРм08-03-524-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-524-04 ТЕРм08-03-524-04 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=7,35; ЗПМ=16,07; МАТ=7,81 НР (768 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (948 руб.) СП (493 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (948 руб.) | 1 шт. | 2 | 84.84 | 29.57 | 3.44 | 0.16 | 170 | 59 | 7 |  | 2.46 | 4.92 | 0.01 | 0.02
26 О | ТССЦ-504-0308 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Ящики силовые серии ЯРП типа ЯРП-100 на 100А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-504-0308 Ящики силовые серии ЯРП типа: ЯРП-100 на 100А МАТ=3,55 | шт. | 2 | 857.92 |  |  |  | 1716
27 | ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-603-01 ТЕРм08-03-603-01 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=8,36; ЗПМ=16,07; МАТ=1,61 НР (352 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (434 руб.) СП (226 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (434 руб.) | 1 шт. | 2 | 20.2 | 13.7 | 2.45 | 0.16 | 40 | 27 | 5 |  | 1.14 | 2.28 | 0.01 | 0.02
28 О | ТССЦ-504-0287 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12в ЯТП-0,25-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-504-0287 Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,: 12в ЯТП-0,25-3 МАТ=1,33 | шт. | 2 | 896 |  |  |  | 1792
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 61383 | 1042 | 787 | 58 |  | 90.57 |  | 3.51
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 344130 | 16746 | 6217 | 932 |  | 90.57 |  | 3.51
Накладные расходы | [8 empty] | 13440
Сметная прибыль | [8 empty] | 8922
Итого по разделу 1 Электрооборудование | [8 empty] | 366492 |  |  |  |  | 90.57 |  | 3.51
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 57505 |  |  |  |  | 90.57 |  | 3.51
Итого Оборудование | [8 empty] | 308987
Итого | [8 empty] | 366492 |  |  |  |  | 90.57 |  | 3.51
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 12180
Машины и механизмы | [8 empty] | 6217
ФОТ | [8 empty] | 17678
Оборудование | [8 empty] | 308987
Накладные расходы | [8 empty] | 13440
Сметная прибыль | [8 empty] | 8922
Итого по разделу 1 Электрооборудование | [8 empty] | 366492 |  |  |  |  | 90.57 |  | 3.51
Раздел 2. Осветительное оборудование
29 | ТЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка светильников: с лампами люминесцентными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-014-02 ТЕР33-04-014-02 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=7,83; ЗПМ=16,07; МАТ=10,17 НР (6407 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (7199 руб.) СП (3456 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (7199 руб.) | 1 светильник | 13 | 103.87 | 24.59 | 78.73 | 9.81 | 1350 | 320 | 1023 | 128 | 2.29 | 29.77 | 0.8 | 10.4
30 | Прайс-лист "Компания "ТЕХНО-М" | Светодиодный прожектор UNIEL ULF-S01-50W/WW ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-014-02 ТЕР33-04-014-02 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=7,83; ЗПМ=16,07; МАТ=10,17 | шт | 13 | 288.74 |  |  |  | 3754
31 | ТЕРм08-03-594-09 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Светильник на кронштейнах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-594-09 ТЕРм08-03-594-09 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=9,08; ЗПМ=16,07; МАТ=6,29 НР (885 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1093 руб.) СП (568 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1093 руб.) | 100 шт. | 0.04 | 1905.23 | 1702.03 | 42.18 | 3.29 | 76 | 68 | 2 |  | 141.6 | 5.66 | 0.2 | 0.01
32 | Магазин "220 Вольт" | Светильник UNIEL ULT-V31-9,5W/NW ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-594-09 ТЕРм08-03-594-09 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=9,08; ЗПМ=16,07; МАТ=6,29 | шт | 4 | 186.31 |  |  |  | 745
33 | ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-593-06 ТЕРм08-03-593-06 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=8,29; ЗПМ=16,07; МАТ=1,57 НР (560 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (691 руб.) СП (359 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (691 руб.) | 100 шт. | 0.05 | 1637.11 | 849.09 | 217.8 | 14.48 | 82 | 42 | 11 | 1 | 70.64 | 3.53 | 0.88 | 0.04
34 | Магазин "220 Вольт" | Светильник UNIEL ULW-O02-7W/DW IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-593-06 ТЕРм08-03-593-06 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=8,29; ЗПМ=16,07; МАТ=1,57 | шт | 5 | 453.98 |  |  |  | 2270
35 | ТЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Световые настенные указатели ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-593-10 ТЕРм08-03-593-10 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=9,08; ЗПМ=16,07; МАТ=2,31 НР (612 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (755 руб.) СП (393 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (755 руб.) | 100 шт. | 0,05 5 / 100 | 1565.03 | 944.29 | 42.18 | 3.29 | 78 | 47 | 2 |  | 78.56 | 3.93 | 0.2 | 0.01
36 | Магазин "220 Вольт" | Светильник светодиодный аварийный СБА 8032С 24LED ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-593-10 ТЕРм08-03-593-10 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=9,08; ЗПМ=16,07; МАТ=2,31 | шт | 5 | 284.67 |  |  |  | 1423
37 | Магазин "220 Вольт" | Фонарь КОСМОС AP1500S LED ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-593-10 ТЕРм08-03-593-10 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=9,08; ЗПМ=16,07; МАТ=2,31 | шт | 1 | 476.5 |  |  |  | 477
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 10255 | 477 | 1038 | 129 |  | 42.89 |  | 10.46
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 66841 | 7665 | 8137 | 2073 |  | 42.89 |  | 10.46
Накладные расходы | [8 empty] | 8464
Сметная прибыль | [8 empty] | 4776
Итого по разделу 2 Осветительное оборудование | [8 empty] | 80081 |  |  |  |  | 42.89 |  | 10.46
Раздел 3. Кабельные изделия
38 | ТЕРм08-02-398-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-398-02 ТЕРм08-02-398-02 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=9,08; ЗПМ=16,07; МАТ=4,49 НР (416 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (514 руб.) СП (267 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (514 руб.) | 100 м | 1,35 (45*3) / 100 | 42.45 | 23.5 | 4.22 | 0.33 | 57 | 32 | 6 |  | 2.06 | 2.78 | 0.02 | 0.03
39 | ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-02 ТЕРм08-02-412-02 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=9,08; ЗПМ=16,07; МАТ=8,11 НР (2707 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3342 руб.) СП (1738 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3342 руб.) | 100 м | 3,36 336 / 100 | 81.44 | 61.5 | 4.22 | 0.33 | 274 | 207 | 14 | 1 | 5.39 | 18.11 | 0.02 | 0.07
89 | ТЕРм08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-10 ТЕРм08-02-412-10 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=9,08; ЗПМ=16,07; МАТ=9,4 НР (1158 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1430 руб.) СП (744 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1430 руб.) | 100 м | 1,69 169 / 100 | 82.09 | 51.23 | 12.65 | 0.99 | 139 | 87 | 21 | 2 | 4.49 | 7.59 | 0.06 | 0.1
40 | ТССЦ-501-8510 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-501-8510 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 МАТ=4,66 | 1000 м | 0,02 20 / 1000 | 48481.04 |  |  |  | 970
41 | ТССЦ-501-8508 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-501-8508 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 МАТ=4,83 | 1000 м | 0,015 15 / 1000 | 19184.86 |  |  |  | 288
42 | ТССЦ-501-8507 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-501-8507 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 МАТ=4,62 | 1000 м | 0,045 45 / 1000 | 12582.53 |  |  |  | 566
43 | ТССЦ-501-8506 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-501-8506 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 МАТ=4,51 | 1000 м | 0,02 (10+10) / 1000 | 8451.38 |  |  |  | 169
44 | ТССЦ-501-8483 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-501-8483 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 МАТ=4,45 | 1000 м | 0,125 125 / 1000 | 7356.39 |  |  |  | 920
45 | ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=3,75 | 1000 м | 0,225 (135+90) / 1000 | 5136.54 |  |  |  | 1156
46 | ТССЦ-501-1832 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Кабели силовые гибкие с медными жилами в резиновой оболочке, не распространяющие горение марки КГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-501-1832 Кабели силовые гибкие с медными жилами в резиновой оболочке, не распространяющие горение марки КГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 МАТ=2,04 | 1000 м | 0,02 20 / 1000 | 20495.83 |  |  |  | 410
47 | ТССЦ-502-0878 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-502-0878 Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0 МАТ=2,59 | 1000 м | 0,12 120 / 1000 | 21413.6 |  |  |  | 2570
48 | ТССЦ-502-0523 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-502-0523 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 16 мм2 МАТ=5,74 | 1000 м | 0,05 50 / 1000 | 12976 |  |  |  | 649
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 8168 | 326 | 41 | 3 |  | 28.48 |  | 0.2
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 35350 | 5238 | 372 | 48 |  | 28.48 |  | 0.2
Накладные расходы | [8 empty] | 4282
Сметная прибыль | [8 empty] | 2749
Итого по разделу 3 Кабельные изделия | [8 empty] | 42381 |  |  |  |  | 28.48 |  | 0.2
Раздел 4. Электромонтажные устройства и изделия
49 | ТЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-397-01 ТЕРм08-02-397-01 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=8,72; ЗПМ=16,07; МАТ=5,35 НР (729 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (900 руб.) СП (468 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (900 руб.) | 100 м | 0,45 (3*15) / 100 | 666.11 | 97.67 | 105.81 | 27.02 | 300 | 44 | 48 | 12 | 8.56 | 3.85 | 2.17 | 0.98
50 | ТССЦ-509-3421 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Лоток кабельный оцинкованный перфорированный PNK 100-100х50 мм, длина 2,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-3421 Лоток кабельный оцинкованный: перфорированный PNK 100-100х50 мм, длина 2,5 м МАТ=6,85 | шт. | 18 45/2,5 | 32.54 |  |  |  | 586
51 | ТССЦ-509-3465 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Угол горизонтальный 90 град. для лотка PNK 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-3465 Угол горизонтальный: 90 град. для лотка PNK 100 МАТ=7,07 | шт. | 9 | 27.15 |  |  |  | 244
52 | ТССЦ-509-3489 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Соединитель крестообразный для лотка PNK 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-3489 Соединитель крестообразный для лотка PNK 100 МАТ=6,1 | шт. | 2 | 44.28 |  |  |  | 89
53 | ТССЦ-509-2972 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Планка соединительная для лотка PNK ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-2972 Планка соединительная для лотка PNK МАТ=4,5 | шт. | 48 | 3.73 |  |  |  | 179
54 | ТССЦ-503-0461 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Разветвительная коробка У994 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-503-0461 Разветвительная коробка: У994 МАТ=3,55 | шт. | 10 | 21.86 |  |  |  | 219
55 | ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-08 ТЕРм08-03-591-08 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=5,89; ЗПМ=16,07; МАТ=2,15 НР (156 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (193 руб.) СП (100 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (193 руб.) | 100 шт. | 0.03 | 546.93 | 415.41 | 13.73 | 0.49 | 16 | 12 |  |  | 34.56 | 1.04 | 0.03
56 | Интернет-магазин "Компания "ЭТМ" (http://www.etm.ru/cat/) | Розетка ERS22-K03-16-54-DC ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-08 ТЕРм08-03-591-08 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=5,89; ЗПМ=16,07; МАТ=2,15 | шт | 3 | 176.31 |  |  |  | 529
57 | ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-01 ТЕРм08-03-591-01 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=5,89; ЗПМ=16,07; МАТ=2,06 НР (247 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (305 руб.) СП (159 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (305 руб.) | 100 шт. | 0,05 5 / 100 | 510.64 | 379.83 | 13.73 | 0.49 | 26 | 19 | 1 |  | 31.6 | 1.58 | 0.03
58 | ТЕРм08-03-591-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-04 ТЕРм08-03-591-04 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=5,89; ЗПМ=16,07; МАТ=2,12 НР (169 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (209 руб.) СП (109 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (209 руб.) | 100 шт. | 0,03 3 / 100 | 550.29 | 422.26 | 13.73 | 0.49 | 17 | 13 |  |  | 35.13 | 1.05 | 0.03
59 | Интернет-магазин "Компания "ЭТМ" (http://www.etm.ru/cat/) | ВС20-1-0-ОБ Выключатель 1кл 10А откр.уст. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-01 ТЕРм08-03-591-01 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=5,89; ЗПМ=16,07; МАТ=2,06 | шт | 5 | 57.88 |  |  |  | 289
60 | Интернет-магазин "Компания "ЭТМ" (http://www.etm.ru/cat/) | ВС20-2-0-ОБ Выключатель 2кл 10А откр.уст. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-04 ТЕРм08-03-591-04 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=5,89; ЗПМ=16,07; МАТ=2,12 | шт | 3 | 59.6 |  |  |  | 179
Материалы
61 | ТЕРм10-03-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-03-001-01 ТЕРм10-03-001-01 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,07; МАТ=6,06 НР (1049 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1542 руб.) СП (740 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1542 руб.) | 1 шт. | 1 | 183.7 | 92.44 | 35.9 | 4.41 | 184 | 92 | 36 | 4 | 8.94 | 8.94 | 0.36 | 0.36
62 | Прайс-лист "ПФ "АКТ" | Трубостойка ТК-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-03-001-01 ТЕРм10-03-001-01 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,07; МАТ=6,06 | шт | 1 | 1053.11 |  |  |  | 1053
63 | ТЕРм08-02-472-07 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-07 ТЕРм08-02-472-07 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=7,64; ЗПМ=16,07; МАТ=5,52 НР (3215 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3969 руб.) СП (2064 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3969 руб.) | 100 м | 1 | 436.92 | 243.03 | 81.12 | 4.11 | 437 | 243 | 81 | 4 | 21.3 | 21.3 | 0.25 | 0.25
64 | ТЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-06 ТЕРм08-02-472-06 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=7,37; ЗПМ=16,07; МАТ=5,44 НР (2863 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3535 руб.) СП (1838 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3535 руб.) | 100 м | 1 | 380.48 | 216.79 | 68.46 | 3.13 | 380 | 217 | 68 | 3 | 19 | 19 | 0.19 | 0.19
65 | ТЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-471-01 ТЕРм08-02-471-01 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=7,97; ЗПМ=16,07; МАТ=4,09 НР (1132 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1398 руб.) СП (727 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1398 руб.) | 10 шт. | 0,7 7 / 10 | 230.97 | 122.09 | 54.86 | 3.13 | 162 | 85 | 38 | 2 | 10.7 | 7.49 | 0.19 | 0.13
66 | ТССЦ-101-2542 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Сталь угловая 50х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2542 Сталь угловая: 50х50 мм МАТ=6,72 | т | 0.07781 | 5765 |  |  |  | 449
67 | ТЕРм08-02-407-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-407-04 ТЕРм08-02-407-04 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,07; МАТ=6,86 НР (156 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (193 руб.) СП (100 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (193 руб.) | 100 м | 0.02 | 1124.42 | 616.14 | 288.09 | 19.08 | 22 | 12 | 6 |  | 54 | 1.08 | 1.16 | 0.02
68 | ТССЦ-103-0020 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-103-0020 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм МАТ=4,95 | м | 2 | 64.1 |  |  |  | 128
69 | ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-10-010-01 ТЕРм08-10-010-01 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=1,99; ЗПМ=16,07; МАТ=7,6 НР (6613 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (8164 руб.) СП (4245 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8164 руб.) | 100 м | 3 | 252.53 | 169.33 | 64.06 |  | 758 | 508 | 192 |  | 15.2 | 45.6
70 | ТССЦ-103-2413 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-103-2413 Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм МАТ=3,16 | 10 м | 30 300 / 10 | 22.56 |  |  |  | 677
71 | ТЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-407-01 ТЕРм08-02-407-01 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=7,26; ЗПМ=16,07; МАТ=5,43 НР (1341 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1655 руб.) СП (861 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1655 руб.) | 100 м | 0,36 (3*12) / 100 | 772.18 | 281.14 | 132.42 | 6.25 | 278 | 101 | 48 | 2 | 24.64 | 8.87 | 0.38 | 0.14
72 | Интернет-магазин "Компания "ЭТМ" (http://www.etm.ru/cat/) | Труба жесткая оцинкованная диаметр 20x1x3000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-407-01 ТЕРм08-02-407-01 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=7,26; ЗПМ=16,07; МАТ=5,43 | м | 36 | 38.67 |  |  |  | 1392
73 | Интернет-магазин "Компания "ЭТМ" (http://www.etm.ru/cat/) | Поворот оцинкованная диаметр 20x1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-407-01 ТЕРм08-02-407-01 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=7,26; ЗПМ=16,07; МАТ=5,43 | шт | 2 | 39.82 |  |  |  | 80
74 | Интернет-магазин "Компания "ЭТМ" (http://www.etm.ru/cat/) | Муфта труба-труба D=20мм IP66/IP67 никелированная латунь (6110-20N) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-407-01 ТЕРм08-02-407-01 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=7,26; ЗПМ=16,07; МАТ=5,43 | шт | 16 | 112.42 |  |  |  | 1799
75 | Интернет-магазин "Компания "ЭТМ" (http://www.etm.ru/cat/) | Муфта труба-коробка D=20мм IP66/IP67 М20х1.5 никелированная латунь (6111-A20N) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-407-01 ТЕРм08-02-407-01 [3-2016] ОЗП=16,07; ЭМ=7,26; ЗПМ=16,07; МАТ=5,43 | шт | 1 | 77.68 |  |  |  | 78
76 | ТССЦ-509-5777 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Держатель с защелкой "DKC" для труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-5777 Держатель с защелкой ''DKC'' для труб диаметром: 25 мм МАТ=5,67 | шт. | 15 | 0.45 |  |  |  | 7
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 10557 | 1346 | 518 | 27 |  | 119.8 |  | 2.07
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 68825 | 21630 | 2873 | 433 |  | 119.8 |  | 2.07
Накладные расходы | [8 empty] | 17671
Сметная прибыль | [8 empty] | 11411
Итого по разделу 4 Электромонтажные устройства и изделия | [8 empty] | 97907 |  |  |  |  | 119.8 |  | 2.07
Раздел 5. Комплект гибкого токопровода к крану грузоподъемностью 1 тн
77 | ТССЦ-509-5638 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Зажим тросовый К676У3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-5638 Зажим тросовый К676У3 МАТ=7,36 | шт. | 2 | 20.79 |  |  |  | 42
78 | ТССЦ-509-0228 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Муфта натяжная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-0228 Муфта натяжная с ушком 143 МАТ=5,32 | шт. | 1 | 86.72 |  |  |  | 87
79 | ТССЦ-111-0156 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Кронштейн ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-111-0156 Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 МАТ=4,07 | шт. | 2 | 37.35 |  |  |  | 75
80 | ТССЦ-509-0142 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Подвесы скользящего и концевого крепления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-0142 Подвесы скользящего и концевого крепления МАТ=4,63 | 100 шт. | 0.07 | 1627 |  |  |  | 114
81 | ТССЦ-508-0056 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Канат типа ЛК-О, конструкции 1х7(1+6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-508-0056 Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 10 мм МАТ=3,9 | 10 м | 0,05 0,5 / 10 | 86 |  |  |  | 4
82 | ТССЦ-101-0814 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-0814 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 6,0-6,3 мм МАТ=4,77 | т | 0,00154 1,54/1000 | 12470 |  |  |  | 19
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 341
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 1712
Итого по разделу 5 Комплект гибкого токопровода к крану грузоподъемностью 1 тн | [8 empty] | 1712
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 90704 | 3191 | 2384 | 217 |  | 281.74 |  | 16.24
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 516858 | 51279 | 17599 | 3486 |  | 281.74 |  | 16.24
Накладные расходы | [8 empty] | 43856
Сметная прибыль | [8 empty] | 27858
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 588572 |  |  |  |  | 281.74 |  | 16.24
Итого Строительные работы | [8 empty] | 141904 |  |  |  |  | 29.77 |  | 10.4
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 137681 |  |  |  |  | 251.97 |  | 5.84
Итого Оборудование | [8 empty] | 308987
Итого | [8 empty] | 588572 |  |  |  |  | 281.74 |  | 16.24
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 138993
Машины и механизмы | [8 empty] | 17599
ФОТ | [8 empty] | 54765
Оборудование | [8 empty] | 308987
Накладные расходы | [8 empty] | 43856
Сметная прибыль | [8 empty] | 27858
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 588572 |  |  |  |  | 281.74 |  | 16.24
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)